## Cálculo baterías
Electrodoméstico | Potencia | Horas de uso | Consumo
Vitrocerámica | 2000 |  | 0
Horno | 1300 | 0 | 0
Calentador | 2000 |  | 0
Bombillas | 80 |  | 0
Frigo A++ | 33 | 0 | 0
Televisión | 150 |  | 0
Bomba riego | 736 | 0 | 0
Lavadora A+++ | 350 |  | 0
Ordenador portatil | 80 |  | 0
Reserva | 1000 |  | 0
Frigo A+ | 37.5 | 48 | 1800
Lavadora | 500 | 3 | 1500
Microondas | 2400 |  | 0
Calentador 50L | 1200 |  | 0
Bomba | 1104 |  | 0
Aire acondicionado | 1000 |  | 0
Foco LED 200W | 200 |  | 0
Planchas del pelo | 700 |  | 0
Secador | 270 |  | 0
Radiador | 1500 |  | 0
Lavavajillas | 400 | 0 | 0
Otros | 350 |  | 0
|  |  | 0 |  | Plomo y gel |  |  | Litio
|  |  |  | Consumo diario (Wh) | Ah (48V) | Ah (24V) | Ah (12V) | Litio 24V | Litio 48V
|  |  |  | 3300 | 171.875 | 343.75 | 687.5 | 4125 | 4125

## Baterías 12V
OPCIONES PLOMO 12V |  |  | OPCIONES GEL 12V
Opciones plomo alta calidad 12V | Capacidad C100 | Enlace | Opciones gel 12V | Capacidad C100 | Enlace
Pack 12V 6 x Baterías 4 OPZS 200 308Ah C100 - 12V Estacionarias | 308 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-bateria-solar-4-opzs-200-308ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 12V 6 x Baterías GEL 4 OPZV 200 306Ah C100 2V Estacionarias | 306 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6-baterias-gel-4-opzv-200-306ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 12V 6 x Baterías 5 OPZS 250 380Ah C100 - 12V Estacionarias | 380 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-bateria-solar-5-opzs-250-380ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 12V 6 x Baterías GEL 5 OPZV 250 380Ah C100 2V Estacionarias | 380 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6-baterias-gel-5-opzv-250-380ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 12V 6 x Baterías 6 OPZS 300 466Ah C100 - 12V Estacionarias | 466 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-bateria-solar-6-opzs-300-466ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 12V 6 x Baterías GEL 5 OPZV 350 530Ah C100 2V Estacionarias | 530 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6-baterias-gel-5-opzv-350-530ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 12V 6 x Baterías 5 OPZS 350 570Ah C100 - 12V Estacionarias | 570 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-bateria-solar-5-opzs-250-380ah-c100-2v-estacionaria-upower-2/ | Pack 12V 6 x Baterías GEL 6 OPZV 420 640Ah C100 2V Estacionarias | 640 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6-baterias-gel-6-opzv-420-640ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 12V 6 x Baterías 6 OPZS 420 682Ah C100 - 12V Estacionarias | 682 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-bateria-solar-6-opzs-420-682ah-c100-2v-estacionarias-upower/ | Pack 12V 6 x Baterías GEL 7 OPZV 490 750Ah C100 2V Estacionarias | 750 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6-baterias-gel-7-opzv-490-750ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 12V 6 x Baterías 7 OPZS 490 775Ah C100 - 12V Estacionarias | 775 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-bateria-solar-7-opzs-490-775ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 12V 6 x Baterías GEL 6 OPZV 600 910Ah C100 2V Estacionarias | 910 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6-baterias-gel-6-opzv-600-910ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 12V 6 x Baterías 6 OPZS 600 997Ah C100 - 12V Estacionarias | 997 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-bateria-solar-6-opzs-600-997ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 12V 6 x Baterías GEL 8 OPZV 800 1220Ah C100 2V Estacionarias | 1220 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-baterias-gel-8-opzv-800-1220ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 12V 6 x Baterías 8 OPZS 800 1319Ah C100 - 12V Estacionarias | 1319 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-bateria-solar-8-opzs-800-1319ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 12V 6 x Baterías GEL 10 OPZV 1000 1530Ah C100 2V Estacionarias | 1530 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6-x-baterias-gel-10-opzv-1000-1530ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 12V 6 x Baterías 10 OPZS 1000 1643Ah C100 - 12V Estacionarias | 1643 | https://cuencasolar.es/producto/bateria-solar-10-opzs-1000-1643ah-c100-2v-estacionaria-upower-pack-12/ | Pack 12V 6 x Baterías GEL 12 OPZV 1200 1794Ah C100 2V Estacionarias | 1794 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6-baterias-gel-12-opzv-1200-1794ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 12V 6 x Baterías 12 OPZS 1200 1970Ah C100 - 12V Estacionarias | 1970 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-bateria-solar-12-opzs-1200-1970ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 12V 6 x Baterías GEL 12 OPZV 1500 2106Ah C100 2V Estacionarias | 2106 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6-baterias-gel-12-opzv-1500-2106ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 12V 6 x Baterías 12 OPZS 1500 2292Ah C100 - 12V Estacionarias | 2292 | https://cuencasolar.es/producto/bateria-solar-12-opzs-1500-2292ah-c100-2v-estacionarias-upower-2/ | Pack 12V 6 x Baterías GEL 16 OPzV 2000 2808Ah C100 2V Estacionarias | 2808 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6-baterias-gel-16-opzv-2000-2808ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 12V 6 x Baterías 16 OPZS 2000 3060Ah C100 - 12V Estacionarias | 3060 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-bateria-solar-16-opzs-2000-3060ah-c100-2v-estacionarias-upower/ | Pack 12V 6 x Baterías GEL 20 OPZV 2500 3510Ah C100 2V Estacionarias | 3510 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6-baterias-gel-20-opzv-2500-3510ah-c100-2v-estacionarias/
|  |  | Pack 12V 6 x Baterías GEL 24 OPZV 3000 4212Ah C100 2V Estacionarias | 4212 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6-baterias-gel-24-opzv-3000-4212ah-c100-2v-estacionarias/
Opciones plomo económico 12V | Capacidad C100 | Enlace
Pack 12V 6 x Baterias estacionarias translucidas 3 UOPzS 265 392Ah C120 2V | 345 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-3-uopzs-265-392ah-c120-2v-upower/
Pack 12V 6 x Baterias estacionarias translucidas 4 UOPzS 353 503Ah C120 2V | 458 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-4-uopzs-353-503ah-c120-2v-upower/
Pack 12V 6 x Baterias estacionarias translucidas 5 UOPzS 442 605Ah C120 2V | 575 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-5-uopzs-442-605ah-c120-2v-upower/
Pack 12V 6 x Baterias estacionarias translucidas 4 UOPzS 500 721Ah C120 2V | 650 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-4-uopzs-500-721ah-c120-2v-upower/
Pack 12V 6 x Baterias estacionarias translucidas 5 UOPzS 625 860Ah C120 2V | 812 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-5-uopzs-625-860ah-c120-2v-upower/
Pack 12V 6 x Baterias estacionarias translucidas 6 UOPzS 750 969Ah C120 2V | 975 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-6-uopzs-750-969ah-c120-2v-upower/
Pack 12V 6 x Baterias estacionarias translucidas 8 UOPzS 1000 1380Ah C120 2V | 1300 | https://cuencasolar.es/producto/pack-6x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-8-uopzs-1000-1380ah-c120-2v-upower/

## Baterías 24V
OPCIONES PLOMO 24V |  |  | OPCIONES GEL 24V |  |  | OPCIONES LITIO 24V
Opciones plomo alta calidad 24V | Capacidad C100 | Enlace | Opciones gel 24V | Capacidad C100 | Enlace | Opciones plomo alta calidad 24V | Capacidad Wh | Enlace
Pack 24V 12 x Baterías 4 OPZS 200 308Ah C100 - 24V Estacionarias | 308 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-bateria-solar-4-opzs-200-308ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 24V 12 x Baterías GEL 4 OPZV 200 306Ah C100 2V Estacionarias | 306 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12-x-baterias-gel-4-opzv-200-306ah-c100-2v-estacionarias/ | Modulo de Litio 24V 2800Wh Pylontech UP2500 | 2800 | https://cuencasolar.es/producto/bateria-de-litio-24v-2800wh-modulo-pylontech-up2500/
Pack 24V 12 x Baterías 5 OPZS 250 380Ah C100 - 24V Estacionarias | 380 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-bateria-solar-5-opzs-250-380ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 24V 12 x Baterías GEL 5 OPZV 250 380Ah C100 2V Estacionarias | 380 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12-baterias-gel-5-opzv-250-380ah-c100-2v-estacionarias/ | Pack 4 x Modulo de Litio 24V 2800Wh Pylontech UP2500 | 11200 | https://cuencasolar.es/producto/pack4-bateria-de-litio-24v-2800wh-modulo-pylontech-up2500/
Pack 24V 12 x Baterías 6 OPZS 300 466Ah C100 - 24V Estacionarias | 466 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-bateria-solar-6-opzs-300-466ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 24V 12 x Baterías GEL 5 OPZV 350 530Ah C100 2V Estacionarias | 530 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12-baterias-gel-5-opzv-350-530ah-c100-2v-estacionarias/ | Pack 8 x Modulo de Litio 24V 2800Wh Pylontech UP2500 | 22400 | https://cuencasolar.es/producto/pack8-bateria-de-litio-24v-2800wh-modulo-pylontech-up2500/
Pack 24V 12 x Baterías 5 OPZS 350 570Ah C100 - 24V Estacionarias | 570 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-bateria-solar-5-opzs-250-380ah-c100-2v-estacionaria-upower-2/ | Pack 24V 12 x Baterías GEL 6 OPZV 420 640Ah C100 2V Estacionarias | 640 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12-baterias-gel-6-opzv-420-640ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 24V 12 x Baterías 6 OPZS 420 682Ah C100 - 24V Estacionarias | 682 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-bateria-solar-6-opzs-420-682ah-c100-2v-estacionarias-upower/ | Pack 24V 12 x Baterías GEL 7 OPZV 490 750Ah C100 2V Estacionarias | 750 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12-baterias-gel-7-opzv-490-750ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 24V 12 x Baterías 7 OPZS 490 775Ah C100 - 24V Estacionarias | 775 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-bateria-solar-7-opzs-490-775ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 24V 12 x Baterías GEL 6 OPZV 600 910Ah C100 2V Estacionarias | 910 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12-baterias-gel-6-opzv-600-910ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 24V 12 x Baterías 6 OPZS 600 997Ah C100 - 24V Estacionarias | 997 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-bateria-solar-6-opzs-600-997ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 24V 12 x Baterías GEL 8 OPZV 800 1220Ah C100 2V Estacionarias | 1220 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-baterias-gel-8-opzv-800-1220ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 24V 12 x Baterías 8 OPZS 800 1319Ah C100 - 24V Estacionarias | 1319 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-bateria-solar-8-opzs-800-1319ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 24V 12 x Baterías GEL 10 OPZV 1000 1530Ah C100 2V Estacionarias | 1530 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12-x-baterias-gel-10-opzv-1000-1530ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 24V 12 x Baterías 10 OPZS 1000 1643Ah C100 - 24V Estacionarias | 1643 | https://cuencasolar.es/producto/bateria-solar-10-opzs-1000-1643ah-c100-2v-estacionaria-upower-pack-12/ | Pack 24V 12 x Baterías GEL 12 OPZV 1200 1794Ah C100 2V Estacionarias | 1794 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12-baterias-gel-12-opzv-1200-1794ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 24V 12 x Baterías 12 OPZS 1200 1970Ah C100 - 24V Estacionarias | 1970 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-bateria-solar-12-opzs-1200-1970ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 24V 12 x Baterías GEL 12 OPZV 1500 2106Ah C100 2V Estacionarias | 2106 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12-baterias-gel-12-opzv-1500-2106ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 24V 12 x Baterías 12 OPZS 1500 2292Ah C100 - 24V Estacionarias | 2292 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-bateria-solar-12-opzs-1500-2292ah-c100-2v-estacionarias-upower/ | Pack 24V 12 x Baterías GEL 16 OPzV 2000 2808Ah C100 2V Estacionarias | 2808 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12-baterias-gel-16-opzv-2000-2808ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 24V 12 x Baterías 16 OPZS 2000 3060Ah C100 - 24V Estacionarias | 3060 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-bateria-solar-16-opzs-2000-3060ah-c100-2v-estacionarias-upower/ | Pack 24V 12 x Baterías GEL 20 OPZV 2500 3510Ah C100 2V Estacionarias | 3510 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12-baterias-gel-20-opzv-2500-3510ah-c100-2v-estacionarias/
|  |  | Pack 24V 12 x Baterías GEL 24 OPZV 3000 4212Ah C100 2V Estacionarias | 4212 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12-baterias-gel-24-opzv-3000-4212ah-c100-2v-estacionarias/
Opciones plomo económico 24V | Capacidad C100 | Enlace
Pack 24V 12 x Baterias estacionarias translucidas 3 UOPzS 265 392Ah C120 2V | 345 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-3-uopzs-265-392ah-c120-2v-upower/
Pack 24V 12 x Baterias estacionarias translucidas 4 UOPzS 353 503Ah C120 2V | 458 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-4-uopzs-353-503ah-c120-2v-upower/
Pack 24V 12 x Baterias estacionarias translucidas 5 UOPzS 442 605Ah C120 2V | 575 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-5-uopzs-442-605ah-c120-2v-upower/
Pack 24V 12 x Baterias estacionarias translucidas 4 UOPzS 500 721Ah C120 2V | 650 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-4-uopzs-500-721ah-c120-2v-upower/
Pack 24V 12 x Baterias estacionarias translucidas 5 UOPzS 625 860Ah C120 2V | 812 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-5-uopzs-625-860ah-c120-2v-upower/
Pack 24V 12 x Baterias estacionarias translucidas 6 UOPzS 750 969Ah C120 2V | 975 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-6-uopzs-750-969ah-c120-2v-upower/
Pack 24V 12 x Baterias estacionarias translucidas 8 UOPzS 1000 1380Ah C120 2V | 1300 | https://cuencasolar.es/producto/pack-12x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-8-uopzs-1000-1380ah-c120-2v-upower/

## Baterías 48V
OPCIONES PLOMO 48V |  |  | OPCIONES GEL 48V |  |  | OPCIONES GEL 48V
Opciones plomo alta calidad 48V | Capacidad C100 | Enlace | Opciones gel 48V | Capacidad C100 | Enlace | Opciones litio 48V | Capacidad Wh | Enlace
Pack 48V 24 x Baterías 4 OPZS 200 308Ah C100 - 12V Estacionarias | 308 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-bateria-solar-4-opzs-200-308ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 48V 24 x Baterías GEL 4 OPZV 200 306Ah C100 2V Estacionarias | 306 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24-baterias-gel-4-opzv-200-306ah-c100-2v-estacionarias/ | Modulo de Litio 48V 3550Wh Pylontech US3000 | 3550 | https://cuencasolar.es/producto/modulo-de-litio-48v-3600wh-pylontech/
Pack 48V 24 x Baterías 5 OPZS 250 380Ah C100 - 12V Estacionarias | 380 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-bateria-solar-5-opzs-250-380ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 48V 24 x Baterías GEL 5 OPZV 250 380Ah C100 2V Estacionarias | 380 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24-baterias-gel-5-opzv-250-380ah-c100-2v-estacionarias/ | Modulo de Litio 48V 4800Wh Pylontech US5000 | 4800 | https://cuencasolar.es/producto/bateria-de-litio-48v-4800wh-modulo-pylontech-us5000/
Pack 48V 24 x Baterías 6 OPZS 300 466Ah C100 - 12V Estacionarias | 466 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-bateria-solar-6-opzs-300-466ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 48V 24 x Baterías GEL 5 OPZV 350 530Ah C100 2V Estacionarias | 530 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24-baterias-gel-5-opzv-350-530ah-c100-2v-estacionarias/ | Pack 4 x Modulo de Litio 48V 3550Wh Pylontech US3000 | 14200 | https://cuencasolar.es/producto/pack-4x-bateria-de-litio-48v-3600wh-modulo-pylontech-us3000c/
Pack 48V 24 x Baterías 5 OPZS 350 570Ah C100 - 12V Estacionarias | 570 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-bateria-solar-5-opzs-350-570ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 48V 24 x Baterías GEL 6 OPZV 420 640Ah C100 2V Estacionarias | 640 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24-baterias-gel-6-opzv-420-640ah-c100-2v-estacionarias/ | Pack 4 x Modulo de Litio 48V 4800Wh Pylontech US5000 | 19200 | https://cuencasolar.es/producto/pack4-bateria-de-litio-48v-4800wh-modulo-pylontech-us5000/
Pack 48V 24 x Baterías 6 OPZS 420 682Ah C100 - 12V Estacionarias | 682 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-bateria-solar-6-opzs-420-682ah-c100-2v-estacionarias-upower/ | Pack 48V 24 x Baterías GEL 7 OPZV 490 750Ah C100 2V Estacionarias | 750 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24-baterias-gel-7-opzv-490-750ah-c100-2v-estacionarias/ | Pack 8 x Modulo de Litio 48V 3550Wh Pylontech US3000 | 28400 | https://cuencasolar.es/producto/pack-8x-bateria-de-litio-48v-3600wh-modulo-pylontech-us3000c/
Pack 48V 24 x Baterías 7 OPZS 490 775Ah C100 - 12V Estacionarias | 775 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-bateria-solar-7-opzs-490-775ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 48V 24 x Baterías GEL 6 OPZV 600 910Ah C100 2V Estacionarias | 910 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24-baterias-gel-6-opzv-600-910ah-c100-2v-estacionarias/ | Pack 8 x Modulo de Litio 48V 4800Wh Pylontech US5000 | 38400 | https://cuencasolar.es/producto/pack8-bateria-de-litio-48v-4800wh-modulo-pylontech-us5000/
Pack 48V 24 x Baterías 6 OPZS 600 997Ah C100 - 12V Estacionarias | 997 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-bateria-solar-6-opzs-600-997ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 48V 24 x Baterías GEL 8 OPZV 800 1220Ah C100 2V Estacionarias | 1220 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24-baterias-gel-8-opzv-800-1220ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 48V 24 x Baterías 8 OPZS 800 1319Ah C100 - 12V Estacionarias | 1319 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-bateria-solar-8-opzs-800-1319ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 48V 24 x Baterías GEL 10 OPZV 1000 1530Ah C100 2V Estacionarias | 1530 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24-x-baterias-gel-10-opzv-1000-1530ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 48V 24 x Baterías 10 OPZS 1000 1643Ah C100 - 12V Estacionarias | 1643 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-bateria-solar-10-opzs-1000-1643ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 48V 24 x Baterías GEL 12 OPZV 1200 1794Ah C100 2V Estacionarias | 1794 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24-baterias-gel-12-opzv-1200-1794ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 48V 24 x Baterías 12 OPZS 1200 1970Ah C100 - 12V Estacionarias | 1970 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-bateria-solar-12-opzs-1200-1970ah-c100-2v-estacionaria-upower/ | Pack 48V 24 x Baterías GEL 12 OPZV 1500 2106Ah C100 2V Estacionarias | 2106 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24-baterias-gel-12-opzv-1500-2106ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 48V 24 x Baterías 12 OPZS 1500 2292Ah C100 - 12V Estacionarias | 2292 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-bateria-solar-12-opzs-1500-2292ah-c100-2v-estacionarias-upower/ | Pack 48V 24 x Baterías GEL 16 OPzV 2000 2808Ah C100 2V Estacionarias | 2808 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24-baterias-gel-16-opzv-2000-2808ah-c100-2v-estacionarias/
Pack 48V 24 x Baterías 16 OPZS 2000 3060Ah C100 - 12V Estacionarias | 3060 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-bateria-solar-16-opzs-2000-3060ah-c100-2v-estacionarias-upower/ | Pack 48V 24 x Baterías GEL 20 OPZV 2500 3510Ah C100 2V Estacionarias | 3510 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24-baterias-gel-20-opzv-2500-3510ah-c100-2v-estacionarias/
|  |  | Pack 48V 24 x Baterías GEL 24 OPZV 3000 4212Ah C100 2V Estacionarias | 4212 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24-baterias-gel-24-opzv-3000-4212ah-c100-2v-estacionarias/
Opciones plomo económico 48V | Capacidad C100 | Enlace
Pack 48V 24 x Baterias estacionarias translucidas 3 UOPzS 265 392Ah C120 2V | 345 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-3-uopzs-265-392ah-c120-2v-upower/
Pack 48V 24 x Baterias estacionarias translucidas 4 UOPzS 353 503Ah C120 2V | 458 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-4-uopzs-353-503ah-c120-2v-upower/
Pack 48V 24 x Baterias estacionarias translucidas 5 UOPzS 442 605Ah C120 2V | 575 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-5-uopzs-442-605ah-c120-2v-upower/
Pack 48V 24 x Baterias estacionarias translucidas 4 UOPzS 500 721Ah C120 2V | 650 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-4-uopzs-500-721ah-c120-2v-upower/
Pack 48V 24 x Baterias estacionarias translucidas 5 UOPzS 625 860Ah C120 2V | 812 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-5-uopzs-625-860ah-c120-2v-upower/
Pack 48V 24 x Baterias estacionarias translucidas 6 UOPzS 750 969Ah C120 2V | 975 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-6-uopzs-750-969ah-c120-2v-upower/
Pack 48V 24 x Baterias estacionarias translucidas 8 UOPzS 1000 1380Ah C120 2V | 1300 | https://cuencasolar.es/producto/pack-24x-baterias-solares-estacionarias-translucidas-8-uopzs-1000-1380ah-c120-2v-upower/